实验室制度汇编

物流实验教学示范中心

2012.09

目录

北京师范大学珠海分校实验室安全责任书	2

实验室安全应急处置预案	5

实验室安全管理组织机构	8

实验室工作人员管理办法	9

物流学院实验员岗位职责	10

物流实验室大型贵重精密仪器的管理规定	11

物流实验室学生守则	13

实验室消防安全管理规定	14

励耘楼实验室管理条例	15

综合楼实验室管理条例	16

丽泽楼实验室管理条例	17

- 北京师范大学珠海分校实验室安全责任书

实验室安全建设与管理关系到学校教学和科研活动的正常开展，关系到师生员工的人身安全和财产安全，关系到学校的安全稳定和发展。为切实做好我校实验室安全建设与管理工作，防止实验室安全事故的发生，保障学校教育教学秩序，实验室管理单位一把手承诺以下安全责任条例。

一、高度重视实验室安全建设与管理工作,牢固树立“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的实验室安全工作意识，严格执行国家的相关管理规定和标准规范，建立健全各类实验室的安全管理制度与安全操作规程，制定完善应急处置预案，使安全管理工作制度化、规范化、标准化，扎实做好实验室安全工作。

二、成立专门的管理机构，明确管理职责，落实人员责任，严格执行制度与安全操作规程，加强检查、监督和指导，强化责任追究，切实把安全管理责任落到实处。

三、切实加强对实验室危险化学品、剧毒品、放射性物质、致病性病原微生物等危险源的监管，严格值班、登记、保管制度和单独存放、双人收发、双人保管制度，强化领用、交接、运送、使用、退还、三废处理等各环节的管理，尤其是容易出现管理漏洞的运送过程和用剩物品、药品处理等环节的管理，严防丢失、被盗，确保安全使用与合法使用。

四、加强实验室管理队伍和技术队伍的培训，严格执行人员岗前培训、持证上岗与定期考核制度，确保实验室每位在岗人员符合岗位技能要求。同时，要实行定期应急演练制度，确保相关人员具备熟练的应急反应技能和较强的处置能力。

五、切实加大对实验室安全的投入，加强实验室安全防护建设，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，提高安全设施和装备的科技含量，确保仪器设备正常、安全运行。

六、加强实验室安全教育，通过广泛开展宣传、讲座、培训、知识竞赛等安全教育活动，增强全体师生的安全责任意识和自我保护能力，树立安全价值观，营造良好的安全文化氛围。

七、建立健全实验室安全管理检查制度。

八、建立完善实验室安全事故报告制度。凡发生实验室安全事故的学校，必须按规定遵循正常报告程序在第一时间将情况上报主管职能部门。

九、此责任书一式两份，学校和实验室管理单位各一份。

学校主管领导签字盖章   实验室管理单位一把手签字盖章

2013年 月 日          2013年 月 日

北京师范大学珠海分校

- 实验室安全应急处置预案

1、编制依据和目的

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《珠海市安全生产管理条例》以及其他相关的法律法规，为加强我部门实验室安全管理工作，预防和杜绝各类安全事故的发生，保障公民生命安全及公共财产安全，根据国家、地方政府和相关部门有关法律、法规及要求，本着“安全生产，预防为主”的原则，结合本单位实际情况，特制定本预案。

2、实施原则

2.1  以人为本，预防为主

加强实验室人员和进入实验室场地人员的安全教育，对各种影响安全的苗头及隐患，立足防范，抓小、抓早。实验室要有明确安全通道标示，安全警示牌。一旦发生重大事件，要确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接，做到快速反应，及时应对，力争把问题解决在萌芽状态。

2.2  统一领导，分级负责

实验室发生突发安全事件，应在第一时间，逐级上报。发现人应报告所实验室安全应急工作领导小组，由院领导统一领导部署、统一指挥，实验室主任为实验室安全责任人。

2.3  措施得力，救人第一

实验室突发安全事件，人身伤亡事故应立即拨打120，发生重大火警、火灾事故，应迅速拨打119，抢险救护时都要先切断电源或采取防护措施后再组织救护，防止事态扩大。发生各类事故都要保护好现场，接受事故调查分析。

3  危险性事故分析及应对措施

本实验室可能存在的和发生的安全事故以火灾及机械伤害为主。对各类危险性事故可能的发生原因、预防措施及处理措施分述如下：

3.1  火灾

3.1.1  发生原因

1）商品检验实验酒精灯泼洒燃烧。

2）实验室电线短路着火燃烧。

3）易燃易爆物品违规进入实验室引起燃烧。

4）明火及吸烟导致易燃垃圾燃烧。

3.1.2  预防措施

1）酒精及酒精灯具的使用在阻燃板上使用。

2）进行加热或燃烧实验时，要求严格遵守操作规程，指导老师必须在场监控。

3）实验室定期进行线路检查，发现问题及时上报，协调相关部分进行线路整改。

4）严禁易燃易爆物品进入实验室，加强实验室出入管理。

5）实验室内严禁吸烟，实验室内经常备有灭火器等防火器材。

6）实验结束离开实验室前，仔细检查实验燃具是否熄灭，电源是否关闭。

3.1.3  实验室发生电器火灾时，实验室检测人员应采取以下措施

1)为防止火势扩散及蔓延，必须首先切断电器总电源、气源开关，迅速移走周围的可燃物品，关闭一切通风装置，减少空气流通；

2)设法隔绝火源周围的空气，降低温度至低于可燃物的着火点。根据火势的大小采取有效措施及时扑灭火焰。火势较小时，可用湿抹布等灭火。对于大火，则应根据燃烧物的性质使用不同方法和灭火器灭火；

3)当实验室发生大火又没有及时补救，致使火势蔓延扩大而无法扑灭时，应立即拨通火警“119”报警，同时向领导汇报，组织人员尽快撤离现场。

3.1.4   火警应急疏散程序

1)  火警发生后，实验室负责人应立即赶到火情发生现场，协助组织人员顺序疏散。

2)  设置火警警示牌，严禁无关人员接近火警现场。

3)  疏散方向：一般情况下应该按照疏散指示灯和安全出口灯指示的方向进行疏散。若安全指示灯方向和火灾方向相同，则向相反方向疏散。

3.2  防机械伤害

3.2.1  发生原因

1）仪器装置出错，在运转过程中未按指定作业要求运转。

2）学生越过安全线进入设备运转区域，导致设备与其发生碰撞。

3）学生相互推搡导致摔倒、冲撞设备造成伤害。

3.2.2  预防措施

1）实验设备运转前，做好设备检测工作，及时更换劳损设备。

2）严格要求学生遵守实验室安全管理条例，不得擅自进入设备运行区域。

3）严格要求学生遵守实验室管理条理，禁止大声喧哗、相互打闹。

3.2.3  急救方法

1）发生伤害事故，及时切断伤害源的运转。

2）对受伤人员进行解救，快速止血。

3）轻度伤害人员由指导老师送往就进的医院进行救治，救治重度伤害人员，第一时间拨打120急救电话，按指引做好伤员救助工作。

4  应急联系电话

4.1  火警电话：119

4.2  急救电话：120

4.3  实验室安全应急工作领导小组人员电话：

物流学院院长：张惠颖：18666911255

教学副院长兼实验室主任：孟浩：13226033756

实验员：王冬良：13427792277

物流学院实验室

- 实验室安全管理组织机构

一、组织机构

1. 实验室安全责任小组

组  长：张惠颖

副组长：孟浩

实验室组员：王冬良

二、主要职责
    坚持“预防为主”和“谁主管谁负责”的原则，实行各实验室负责，职责分工到人的管理模式。实验室安全工作领导小组应为事故应急处置的第一负责人，实验室全体人员都是事故处置的责任人。

1、科学高效，以人为本。建立科学，高效的应急工作机制，保障师生的生命安全和身体健康，最大程度地预防和减少实验室事故(事件)造成的人员伤亡及公共财产损失。

2、安全第一，预防为主。遵循预防为主，常备不懈的方针，加强实验室安全管理，落实事故预防和隐患控制措施，有效防止实验室安全事故发生，提高对实验室事故(事件)处理和应急救援综合处置能力。

3、统一指挥，分工负责。建立分层指挥，统一协调，各负其责的事故应急处理体系，组织开展事故处理，事故抢险，应急处置等各项应急工作。

4、快速反应，立足自救。在实验室事故(事件)处理和控制中，采取各种必要手段，防止事故(事件)进一步扩大。

三、保障措施

1、实验室内应配备必要的应急救援物品，并指定专人保管和维护保养，确保应急处置工作有效开展。如灭火器等。

2、实验室安全责任小组组长必须保证全天24小时通讯畅通。

实验室安全责任小组：

组长电话：张惠颖   18666911255副组长电话:孟浩  13226033756

实验室组员电话:王冬良 13427792277

急救电话：120   火警电话：119    匪警电话：110

物流学院实验室

- 实验室工作人员管理办法

- 实验室工作人员要认真遵守学院及实验室的各项规章制度。

- 实验室工作的各类人员在实验室主任的领导下，要有明确的职责分工，各司其职；同时要做到团结协作，热爱本职工作、刻苦钻研业务，积极完成各项任务，认真搞好实验室的工作。

- 进实验室工作的人员必须着装整齐，举止文明，禁止大声喧哗。

- 实验技术人员应努力掌握与实验室有关的各种仪器设备的工作原理及操作规程，做好设备的管理、维修、改进工作；学习、提高自己的实验技术水平和业务能力。

- 实验室主任组织编制实验室的建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况，搞好实验室的科学管理、贯彻、实施有关规章制度，领导并组织实验室的技术人员承担完成各项科研任务。

- 实验室管理人员及实验室专职人员实行坐班制。每天按时上、下班。（作息时间：8：00－12：00、13：30－17：00）；下班后工作人员离开实验室时，必须检查并关掉计算机、水、电及门窗，全室最后一人离开实验室时，必须关闭楼道的所有照明灯，通知门卫锁门。

- 保持实验室的整齐清洁的工作环境，养成上班后、下班前打扫实验室卫生的良好习惯。

- 本办法自颁布之日起执行。

物流学院

2008年6月

- 物流学院实验员岗位职责

一、熟悉实验室工作管理规程，按制度行使实验员职权和履行管理义务，确保实验室管理规范化。

二、掌握实验室各种仪器设备的使用、操作、维护和调整技能，掌握常规仪器设备的故障诊断和维修技能。按技术规范做好仪器设备的安全维护和分类管理工作，确保各类仪器设备完好可用。

三、负责按有关规章做好仪器设备的借用、归还、损坏报赔、送外检修、报废注销以及出入库（帐）等工作，负责实验室档案资料的建设、管理工作。

四、负责仪器设备借用前和归还后的检查与验收工作，协助完成新购大中型、精密仪器设备的安装调试工作，并负责办理有关手续。

五、实验员不得擅自借出或借入仪器。如确需借用，须经实验室主任批准，并登记归档。

六、协助开设实验课程的老师用好各类实验仪器设备，实验过程中如出现问题应及时进行故障排除，保证教学工作的正常进行。

七、接受上级检查，完成学校下达的有关实验室建设、仪器设备统计等工作任务。

八、负责实验室的文明整洁工作，经常检查实验室基本设施，如水电、门窗、桌椅、橱柜、空调等，发现损坏及时报修。做到防火、防盗，保证各类仪器设备的安全。

九、负责所有实验室正常开展工作，做好任课教师插入课程内实验的登记工作，晚上和节假日有需要开设实验的，需做好实验室使用登记。

十、遵守劳动纪律，按时上下班。实验员实行坐班制，上班时间不得擅自离岗，如有事需要离开实验室，应向实验室主任说明，确保各项实验工作正常顺利进行。

- 物流实验室大型贵重精密仪器的管理规定

- 为了加强仪器设备的管理工作，更好地提高其利用率和投资效益。根据原国家教委、财政部联合颁布的《高等学校仪器设备管理办法》的规定，结合我室的具体情况，特制定本规定。

- 单价在2万元以上的仪器设备列为精密、贵重仪器和大型设备。属于此类仪器的购置必须通过专家评议组讨论通过、主管院长批准后，方能申请采购，采购流程严格执行分校网上采购系统要求。

- 仪器设备到货后及时建立固定资产卡片，并在一周内办完验收手续。对不合格的仪器设备及时写出验收报告，报送后勤管理处，以便及时办理“拒付”或“索赔”手续，避免造成不应有的损失。

- 对大型精密贵重仪器和大型设备必须建立岗位责任制，配备专人管理，由专人负责技术安全工作，做到责任到人，其他人员使用时必须经过技术培训及考核，取得合格证后才能独立操作。

- 大型精密贵重仪器设备要建立完善的技术档案，从购入到报废全过程的管理、使用、维护、检修、校验等记录。

- 仪器设备一般不外借，确需携出校外，必须经有关领导批准，返还时由负责该仪器的技术人员逐一进行验收，如有损坏或丢失者要追究责任，并根据情节轻重予以赔偿。

- 精密贵重仪器和大型设备均需建立专门的使用操作记录，按日期记录仪器的使用和维修情况，出现故障时应及时上报有关领导直至主管校长，修复后及时做出质量检测记录，由维修人员及使用人员签字验收，并将维修记录归档。

- 精密贵重仪器和大型设备，任何人无权进行拆改。

- 确因技术落后，损坏等原因不能修复使用或维修费用过高无维修价值的仪器设备，可申请报损、报废，报废流程需严格执行分校固定资产报废规定。

物流学院实验室

2011年11月

- 物流实验室学生守则

- 实验室是开展科学研究的场所，为培养本科生学生严谨的科学作风，确保人身和设备的安全，学生进入实验室必须严格遵守实验室的各项规章制度。

- 学生在实验室进行科研项目的研究需有导师指导，定期向导师汇报研究进展。

- 学生使用实验室仪器设备必须严格遵守仪器设备的操作规程，服从实验室人员的指导，属违规操作发生事故的责任者应按有关规定进行赔偿处理。

- 爱护国家财产，不许乱拆仪器设备，节约水、电、材料。未经许可不得将实验室的物品带出实验室。

- 实验室内严禁喧哗、吸烟、吃零食、随地吐痰等各种不文明行为，应保持实验室整洁、安静。

- 本守则由实验室负责解释，自颁布之日起执行。

物流学院

2010年4月2日

- 实验室消防安全管理规定

一、进入实验室，不得携带易燃、易爆危险品，不得在实验室内吃东西、抽烟；

二、定期检查消防报警系统的工作状态，不得随意按下消防报警系统按钮，确保其处于正常工作状态；

三、实验员及带课教师发现问题应及时上报、处理，提高设备完好率，以确保设备处于良好使用状态；

四、实验指导老师应对进入实验室的人员（学生）进行设备使用安全及防火安全教育，了解实验中可能发生的危险和必要的安全常识，使他们能够了解和掌握实验室内水、电和灭火设备的位置以及安全出口等。实验过程中指导老师不得随便离开实验室;

五、实验结束后，实验指导老师应检查机器设备是否完好：关好所有实验室的门窗，切断电源开关，锁好门，方能离开;

六、非教学安排使用实验室，应报主管领导批准;

七、各种消防设备应有专人保管，保持良好的使用状态，如发现短缺、失效应书面报告保卫部门予以补充或更换，实验室工作人员必须熟练使用各类消防器材，懂得各种操作方法

八、协助院保卫处对各种消防器材、设备进行检查，加强维护保养，发现问题及时解决

北京师范大学珠海分校物流学院

- 励耘楼实验室管理条例

一、所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。

二、学生进入实验室应按要求就坐，并按照指导老师的要求进行实验。仪器设备运行时，任何人员必须听从老师的安排，不得乱走、乱动，以免发生危险。

三、实验室的设备属于教学用具，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。

四、实验室电源控制箱属危险设备，任何学生不得私自进行开合等操作，须由管理员或任课教师进行开关。

五、实验室内禁止吸烟，吃东西及大声喧哗，保持实验室整洁，卫生。

六、实验室内禁止堆放杂物或易燃、易爆物品，禁止占有实验室的办公用具，书包等私人物品一律不得放在实验室中，实验结束时应把凳子排放整齐，桌面收拾干净。

七、实验室必须有专人管理负责, 仪器设备出现故障时要及时进行报修，设备要造册登记。

八、必须保证实验设备的安全,严防设备被盗,离开实验室前必须锁门。

九、保证实验室环境卫生,环境要与设备要求相符合。

北京师范大学珠海分校物流学院

- 综合楼实验室管理条例

一、所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。

二、学生实验应注意人身及设备的安全，按照指导老师的要求进行实验，仪器设备运行时，任何人员必须听从老师的安排，不得乱走、乱动，以免发生危险。

三、实验室的设备昂贵，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。

四、使用实验室要按教学安排，临时需要使用实验室应提前一周提交申请，实验员需在实验前完成设备的维护、维修、调试工作，使仪器设备处于良好状态。

五、学生按照实验安排分组进入实验室，每组学生不得超过20人。外单位人员来实验室参观，须经有关领导批准。

六、实验室不准堆放无关物品,尤其是危险物品,不准放置私人物品。

七、实验室必须有专人管理负责, 仪器设备出现故障时要及时进行报修，设备要造册登记。

八、必须保证实验设备的安全,严防设备被盗,离开实验室前必须布防。

九、保证实验室环境卫生,环境要与设备要求相符合。

北京师范大学珠海分校物流学院

- 丽泽楼实验室管理条例

一、所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。

二、学生进入实验室应按要求就坐，并按照指导老师的要求进行实验。仪器设备运行时，任何人员必须听从老师的安排，不得乱走、乱动，以免发生危险。

三、实验室的设备属于教学用具，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。

四、实验室电源控制箱属危险设备，任何学生不得私自进行开合等操作，须由管理员或任课教师进行开关。

五、实验室内禁止吸烟，吃东西及大声喧哗，保持实验室整洁，卫生。

六、实验室内禁止堆放杂物或易燃、易爆物品，禁止占有实验室的办公用具，书包等私人物品一律不得放在实验室中，实验结束时应把凳子排放整齐，桌面收拾干净。

七、实验室必须有专人管理负责, 仪器设备出现故障时要及时进行报修，设备要造册登记。

八、必须保证实验设备的安全,严防设备被盗,离开实验室前必须锁门。

九、保证实验室环境卫生,环境要与设备要求相符合。

北京师范大学珠海分校物流学院